FLÄKTKONVEKTORER - Kyla

Takmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: SKECMMB32, LxDxH, 585x585x296mm
RSK: 6707838

Integrerat luftfilter, tvättbart

Integrerat MB-kort för Modbus RTU RS485.

***Utrustas med extra kraftig kondenspump, lyfthöjd 1200mm***

Luftmängd/ljudtryck:

Hastighet 1: 360m³/h, 28dB(A)

Hastighet 2: 610m³/h, 41dB(A)

Hastighet 3: 880m³/h, 51dB(A)

Effekt vid 8/10/24°C

Hastighet 1: 1102 W

Hastighet 2: 1608 W

Hastighet 3: 2078 W

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 62W, 230V/1

Tillbehör

Frontpanel	HTA600		1st

Reglering:

Reglerpanel	TMB		1st

Ventilsats	FVI15.2LF		1st

Kulventil	KULV15		1st