FLÄKTKONVEKTORER - värme

Takmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: SKECM12, LxDxH, 575x575x275mm
RSK: 6707826

Integrerat luftfilter, tvättbart

Luftmängd/ljudtryck:

Hastighet 1: 310m³/h, 24dB(A)

Hastighet 2: 380m³/h, 30dB(A)

Hastighet 3: 535m³/h, 38dB(A)

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 16W, 230V/1

Tillbehör

Frontpanel	HTA600		1st

Plåthölje	KIC60		1st

Reglering:

Reglerpanel	WMAU		1st

Drivmodul	UPAU		1st

Ventilsats	FVV15.2		1st