FLÄKTKONVEKTORER - värme

Takmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: Skystar ECM, SKECM22, LxDxH, 575x575x275mm
RSK: 6707827

Integrerat luftfilter, tvättbart

Luftmängd/ljudtryck:

Hastighet 1: 310m³/h

Hastighet 2: 445m³/h

Hastighet 3: 710m³/h

Kyleffekt sensibel

Maxeffekt vid 12/17/24: 1,69kW

Vattenflöde: 0,096l/s

Tryckfall: 3,6kPa

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 44W, 0,4A, 230V/1

Tillbehör

Frontpanel	HTA600		1st

Reglering: