FLÄKTKONVEKTORER - värme

Takmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: Skystar ECM, SKECM32, LxDxH, 585x585x296mm
RSK: 6707828

Integrerat luftfilter, tvättbart

Luftmängd/ljudtryck:

Hastighet 1: 360m³/h

Hastighet 2: 610m³/h

Hastighet 3: 880m³/h

Kyleffekt sensibel

Maxeffekt vid 12/17/24: 1,96kW

Vattenflöde: 0,11l/s

Tryckfall: 4,7kPa

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 62W, 230V/1

Tillbehör

Frontpanel	HTA600		1st