FLÄKTKONVEKTORER - värme

Takmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: SKECM42, LxDxH, 819x819x329mm
RSK: 6707829

Integrerat luftfilter, tvättbart

Luftmängd/ljudtryck:

Hastighet 1: 630m³/h, 24dB(A)

Hastighet 2: 870m³/h, 30dB(A)

Hastighet 3: 1165m³/h, 39dB(A)

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 33W, 230V/1

Tillbehör

Frontpanel	HTA800		1st

Reglering:

Reglerpanel	WMSECM		1st

Ställdon	VSDNCM30		1st

Ventil	TACP15LF		1st